## DHW
table_DHW_Appendix_F_1
| 用途記号 | 建物用途 | 室用途 | 洗面 | シャワー | 台所 | その他 | 単位 | 人密度
| O-1 | 事務所等 | 事務室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.1
| O-2 | 事務所等 | 電子計算機器事務室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.1
| O-3 | 事務所等 | 会議室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.25
| O-4 | 事務所等 | 喫茶室 | 0 | 0 | 32 | 0 | L / m2 d | －
| O-5 | 事務所等 | 社員食堂 | 0 | 0 | 48 | 0 | L / m2 d | －
| O-6 | 事務所等 | 中央監視室 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.15
| O-7 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 0 | 62 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.3
| O-9 | 事務所等 | ロビー | 3.8 | 0 | 0 | 0 | L / 人 d | 0.03
| H-1 | ホテル等 | 客室 | 0 | 79 | 0 | 86 | L / 人 d | 0.07
| H-2 | ホテル等 | 客室内の浴室等 | 0 | 79 | 0 | 86 | L / 人 d | 0.07